污水设备报价表
	[bookmark: _Toc27458]序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	含税综合单价（元）
	增值税率
	[bookmark: _GoBack]含税总价（元）
	备注

	1
	地下渗滤污水处理设备
	处理量：200吨/天
	套
	1
	  
	13%
	  
	

	2
	地下渗滤污水处理设备
	处理量：500吨/天
	套
	2
	  
	13%
	  
	

	3
	地下渗滤污水处理设备
	处理量：400吨/天
	套
	2
	  
	13%
	  
	

	4
	地下渗滤污水处理设备
	处理量：1200吨/天
	套
	1
	  
	13%
	  
	

	5
	地下渗滤污水处理设备
	处理量：2100吨/天
	套
	1
	  
	13%
	  
	

	6
	提升泵
	提升泵：Q=120m3/h,H=10m,N=12kW
	台
	24
	  
	13%
	  
	

	7
	调温鼓风成套装置
	调温鼓风成套装置N=3.5kW（含加热装置+鼓风机）
	套
	14
	  
	13%
	  
	

	8
	自动控制系统
	1.系统登录可设置密码，防止无关人员误操作。2、系统具备可选择手动控制和自动控制两种方式开启关闭水泵和风机的功能。3、系统自带触摸显示屏，可显示风机和水泵的开启状况，可一键控制风机或水泵自动启动和停止、加热。4、可设置水泵和风机的多时段模式，带时间校准功能。
	套
	12
	  
	13%
	  
	

	9
	出水在线C0D测量仪
	测量范围0~200mg/L
	台
	7
	  
	13%
	  
	

	10
	出水在线氨氮测量仪
	测量范围0~50mg/L
	台
	7
	  
	13%
	  
	

	11
	出水在线PH/T测量仪
	分体式，测量范围PHO-14,0-60°C
	台
	7
	  
	13%
	  
	

	12
	出水在线总磷测定仪
	测量范围0~10mg/L
	台
	7
	  
	13%
	  
	

	13
	出水在线总氮测定仪
	测量范围0~50mg/L
	台
	7
	  
	13%
	  
	

	14
	水质取样器
	DR-803水质自动采样器
	台
	7
	  
	13%
	  
	

	15
	流量计
	超声波流量计，量程：0.1L/S~10m3/s，N=6W，220V交流供电
	台
	7
	  
	13%
	  
	

	含税总价
	

	含税总价（人民币大写）：                              
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