报价表

报价单位名称：                                       联系人及联系方式：                                  日期：   年    月   日

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估数量 | 税率 | 综合单价 （元/m） | 含税总价（元） | 不含税总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q | P |  |  |  |  |
| 1 | HDPE高密度聚乙烯缠绕结构壁增强管 | DN600(SN10) | m | 4000 | 13% |  |  |  |  |
| 2 | HDPE高密度聚乙烯缠绕结构壁增强管 | DN500(SN10) | m | 8000 | 13% |  |  |  |  |
| 3 | HDPE高密度聚乙烯缠绕结构壁增强管 | DN400(SN10) | m | 38000 | 13% |  |  |  |  |
| 4 | HDPE双壁波纹管 | DN300(SN8) | m | 91000 | 13% |  |  |  |  |
| 5 | HDPE双壁波纹管 | DN200(SN8) | m | 24000 | 13% |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  | 165000 |  |  |  |  |  |
| 说明:1、结算方式为“按月结算，按季度支付当期结算款的70%，在供货结束签订合同封账协议后6个月内免息支付至结算货款金额的 90%,剩余 10%作为质保金，质保期6个月，自合同封账之日起计算，待质保期满后3个月内免息付清”。2.HDPE高密度聚乙烯缠绕结构壁增强管须完全符合 GB/T19472.2-2017国家标准要求:HDPE双壁波纹管须完全符合GB/T19472.1 2019国家标准要求。 3、综合含税单价取整，含税总价与不含税总价保留两位小数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |